## Система учета
ООО НПФ "КРУГ"
Россия, 440028, г.Пенза, ул.Титова, 1
Тел: (8412) 499-775
Е-mail:krug@krug2000.ru
www.krug2000.ru
Заполните и отправьте приложением по адресу: krug@krug2000.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для создания автоматизированной системы коммерческого и технического учёта энергоресурсов (АСКУЭ)
Сведения о заказчике
Наименование организации
Адрес
Телефон
E-mail
Контактное лицо (ФИО, должность)
Структура системы
Узел учета |  |  | Способ передачи данных с узла учёта на верхний уровень системы |  |  | Требуемый период передачи данных на верхний уровень системы
№ точки учета | Тип учета (электр, тепло, ХВС, ГВС) | Объект | Запроектировать сеть передачи данных (да/нет) | Использовать существующую корпоративную сеть передачи данных (указать расстояние до точки доступа в сеть) | Интерфейс связи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(!) Требуется представить упрощенную схему размещения точек учета с привязкой к объектам Заказчика, указанием расстояний между ними и наличия проложенных (возможных для прокладки) линий связи.
Сервер сбора данных
Совмещённый с функциями АРМ |  |  |  | Способ монтажа | шкафной
Резервирование серверов |  |  |  |  | настольный
Резервирование сети |  |  |  |  | в пультовую конструкцию
Время бесперебойной работы от ИБП, мин.
Автоматизированное рабочее место (АРМ)
Количество АРМ |  |  |  | Способ монтажа | шкафной
Количество мониторов на один АРМ |  |  |  |  | настольный
Резервирование сети |  |  |  |  | в пультовую конструкцию
Время бесперебойной работы от ИБП, мин.
WEB-сервер
Максимальное количество WEB-пользователей
Экран коллективного пользования
Размер экрана
Способ крепления (настенный/напольный)
Интеграция с другими системами
Наименование ПО системы
Производитель
Перечень работ, требуемых выполнить силами НПФ "КРУГ"
Предпроектное обследование
Разработка технического задания
Разработка проектной документации
Разработка сметной документации
Монтажные работы
Шеф-монтаж (альтернативно монтажным работам: основные работы выполняются силами Заказчика под техническим руководством и наблюдением специалистов НПФ "КРУГ")
Пусконаладочные работы
Шеф-наладка (альтернативно пусконаладочным работам: основные работы выполняются силами Заказчика под техническим руководством и наблюдением специалистов НПФ "КРУГ")
Обучение
Внесение системы учёта в Госреестр средств измерений

## Узлы учёта электроэнергии
Опросный лист на узлы учёта электроэнергии
Расшифровка сокращений:
ПУ - прибор учета
ИТ - измерительные трансформаторы
ТТ - трансформатор тока
ТН - трансформатор напряжения
А - измерение активной энергии в одном направлении
АР - измерение активной и реактивной энергии в одном направлении
АА - измерение активной энергии в двух направлениях
ААРР - измерение активной и реактивной энергии в двух направлениях
№ точки учета | Наименование объекта | Точка подключения электропитания | Прибор учета (ПУ) электроэнергии |  | Измерительные трансформаторы тока и напряжения (ТТ и ТН) |  |  | Измерения в счётчике |  |  | Тип учёта, технический (Т) или коммерческий (К)
|  |  | Модель ПУ | Требуется установка (да/нет) | Тип ИТ (ТТ/ТН) | Значения I (U) на обмотках, перв./вторичн. | Требуется установка (да/нет) | Активная, реактивная энергия (А/АР/АА/ААРР) | Фазные токи, напряжения, частота (да/нет) | Профиль мощности (указать дискретность 3 мин, 30 мин, 1 час и т.д.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Примечание: 1. Номера точек учета (столбец 1) в данной таблице должены соответсвовать № точек учета в таблице Структура системы (лист "Система учета"). 2. Модели ПУ (столбец 4) заполняются для всех точек учета (существующие и запланированные к установке). Если модель ПУ запланирована к установке, укажите "да" в столбце 5 данной таблицы.

## Узлы учёта энергоресурсов
Опросный лист на узлы учёта энергоресурсов (неэлектрических)
№ точки учета | Наименование объекта | Тип измеряемой среды | Место расположения | Внутренний диаметр трубопровода (мм) | Измерение температуры |  |  | Изиерение давления |  |  | Изиерение расхода |  |  | Вычислитель (теплосчётчик, корректор расхода газа)
[5 empty] | диапазон измерения мин/макс | Модель датчика | Требуется установка (да/нет) | диапазон измерения мин/макс | Модель датчика | Требуется установка (да/нет) | диапазон измерения мин/макс | Модель датчика | Требуется установка (да/нет) | Модель ПУ | Требуется установка (да/нет)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Примечание: 1. Номера точек учета (столбец 1) в данной таблице должены соответствовать № точек учета в таблице Структура системы (лист "Система учета"). 2. Модели датчиков/ПУ (столбцы 7, 10, 13, 15) указываются для всех точек учета (существующие и запланированные к установке). Если модель датчика/ПУ запланирована к установке, укажите "да" в соответствующем столбце данной таблицы (столбцы 7, 11, 14, 16).