## Опросный лист TimeVisor
НПФ "КРУГ" 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 1 тел.: (8412) 499-775 www.krug2000.ru krug@krug2000.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Программно-аппаратный комплекс Сервер единого времени TimeVisor ™
Заполните и отправьте приложением по адресу krug@krug2000.ru
Контактная информация заказчика
Компания
Адрес
Телефон
E-mail
Контактное лицо
Должность
Транспортная компания (желаемая)
Адрес доставки груза
БЛАНК ЗАКАЗА
I. ПРОЦЕССОРНЫЙ МОДУЛЬ
№ | Модификация | Сервер единого времени TimeVisor2 с приемником временной синхронизации | Сервер единого времени TimeVisor3 с приемником временной синхронизации | Метрологическая поверка | Примечание
1 | Количество устройств |  |  | ДА/НЕТ | Количество штук
2 | Напряжение питания | 220V* | 1 |  | 24 или 220V
24/220V
3 | ИНТЕРФЕЙСНЫЙ КАБЕЛЬ | 1 | 1 |  | Укажите необходимую длину кабеля
Длина 30, 60, 90, 120 метров
* TimeVisor 2 c питанием 24В снят с производства
II. ОПЦИИ
№ | Модификация | Кронштейн приемника временной синхронизации TimeVisor (универсальный) |  | Примечание
1 | Количество кронштейнов |  |  | шт.

## Описание
Модельный ряд | [5 empty] | выбор питания | выбор длины кабеля
Модель | Питание | Комплект модификации | Спутниковая система навигации | Точность | Вес комплекта, габариты
[6 empty] | 24 В | 30 м
[6 empty] | 220 В | 60 м
TimeVisor2 | 220V | Приемник временной синхронизации, интерфейсный кабель 30 м. | GPS/ | ±5...10 мс | 4 кг 400х400х250 мм |  | 90 м
|  |  | ГЛОНАСС |  |  |  | 120 м
TimeVisor3 | 24/220V | Приемник временной синхронизации, интерфейсный кабель 30 м. | GPS/ | ±10 мкс | 4 кг 400х400х250 мм
ГЛОНАСС
(1PPS)
Технические характеристики
МОДЕЛЬ | TimeVisor2 |  | TimeVisor3
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Пределы абсолютной погрешности | От ± 5 до ± 10 мс |  | ± 10 мкс (1PPS)
Режимы работы | клиент-сервер / широковещательный
Поддерживаемые сетевые протоколы | NTP v.1-4 / NTP «широковещательный» режим / SNTP (Simple Network Time Protocol)
Операционная система | Linux
Интерфейсы | 1 порт Ethernet 100 Base-T с пром. защитой от статических разрядов (ESD-защитой), 1 порт RS232, 4 порта RS-485 / 2 порта RS-422
Настройка | Web-конфигуратор
Поддерживаемые операционные системы клиентов | Windows 2000/XP/Vista/7/10/Server 2008/Server 2012/Server 2016, Linux, QNX и ряд других
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Напряжение питания | 24/220V*
Максимальная потребляемая мощность | не более 14 Вт
КОНСТРУКЦИЯ
Габаритные размеры | 141 х 90 х 65 мм
Монтажное крепление | Рейка DIN, зажим
Приемники систем GPS/ГЛОНАСС (Приемник временной синхронизации)
Габаритные размеры (В х Ш) | 60 х 97 мм
Вес | 0,3 кг
Степень защиты | IP67
Способ крепления | М24х2 резьба
Интерфейсный кабель
Длина | 30,60,90,120 м
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха | От - 40°С до + 60°С
Относительная влажность воздуха | От 10% до 85% при температуре + 35°С
Атмосферное давление | От 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)
* TimeVisor 2 c питанием 24В снят с производства
СЕРТИФИКАЦИЯ
Декларация на соответствие технического регламента таможенного союза ТР ТС
ОПЦИИ
Кронштейн приемника временной синхронизации TimeVisor (универсальный)
Модель |  |  | Вес комплекта, габариты
Кронштейн приемника временной синхронизации TimeVisor (универсальный) |  |  | 1,2 кг
27х22х20 см