## опросный лист АСУ ТП
ООО НПФ "КРУГ"
Россия, 440028, г.Пенза, ул.Титова, 1 |  | www.krug2000.ru
Тел:(8412) 499-775, 499-414, 556-496 |  | krug@krug2000.ru
АВТОМАТИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Заполните и отправьте приложением скан-копию по адресу: krug@krug2000.ru
Сведения о заказчике
Наименование компании
Адрес
Телефон
E-mail
Контактное лицо
Дата заказа
Общая информация
Объект
Месторасположение
Котел
Тип котла | паровой |  | водяной
Источник теплоснабжения
Количество котлов, шт.
Давление воды на выходе из котла | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  | max
Температура воды на выходе из котла | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, °С |  | min |  | max
Расход воды через котел | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, м3/час |  | min |  | max
| вид учета |  | коммерческий |  | технический
Давление газа перед котлом | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  | max
Давление газа перед горелками | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  | max
Давление газа перед ГРП | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  | max
Разрежение в топке котла | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  | max
Номинальное давление перед горелками | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | mm |  | max
Расход газа на котел при максимальной нагрузке | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, нмз/ч |  | min |  | max
| вид учета |  | коммерческий |  | технический
Расход газа на котел при минимальной нагрузке | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, нмз/ч |  | min |  | max
| вид учета |  | коммерческий |  | технический
Температура перегретого пара (для парового котла) | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, °С |  | min |  | max
Давление перегретого пара (для парового котла) | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  | max
Рабочее давление | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  | max
Дополнительное оборудование
Наименование регулирующего клапана | наличие |  | тип клапана
Подготовка ХВО | наличие |  | тип установки
Диаметры трубопроводов для установки датчиков температуры
Насосное оборудование
Количество насосных агрегатов, шт.
Тип насоса
Напор, м. вод. столба
Расход, куб. м/час
Тип электродвигалеля
Номинальная мощность двигателя, кВт
Номинальная скорость вращения, об\мин
Номинальное напряжение, В
Номинальный ток двигателя, А
Режим работы (укажите один из вариантов) | постоянный |  | циклический
Режим управления (укажите один из вариантов) | ручной |  | автоматический
Вид управления (укажите один из вариантов) | местный |  | дистанционный |  | диспетчерский
Технологический АВР насосов | наличие
Температура подшипников насосов | датчики |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, °С |  | min |  | max
Ток электродвигателей насосов | датчики |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, А |  | min |  | max
Диспетчеризация теплопункта | требуется |  | не требуется
Запорно-регулирующая арматура
Электрифицируемая задвижка на входе насосного агрегата | наличие |  | тип электропривода
| датчик положения |  | тип датчика
| режим управления |  | ручной |  | автоматический
| вид управления |  | местный | дистанционный |  | диспетчерский
Электрифицируемая задвижка на выходе насосного агрегата | наличие |  | тип электропривода
| датчик положения |  | тип датчика
| режим управления |  | ручной |  | автоматический
| вид управления |  | местный | дистанционный |  | диспетчерский
Электрифицируемые задвижки на входе котла | наличие |  | тип электропривода
| датчик положения |  | тип датчика
| режим управления |  | ручной |  | автоматический
| вид управления |  | местный | дистанционный |  | диспетчерский
Электрифицируемая задвижка на выходе котла | наличие |  | тип электропривода
| датчик положения |  | тип датчика
| режим управления |  | ручной |  | автоматический
| вид управления |  | местный | дистанционный |  | диспетчерский
Электрифицируемые задвижки на трубопроводах | наличие |  | тип электропривода
| датчик положения |  | тип датчика
| режим управления |  | ручной |  | автоматический
| вид управления |  | местный | дистанционный |  | диспетчерский
Контроллеры
Предполагаемое место расположения контроллера
Резервирование процессорной части | наличие
Резервирование каналов связи | наличие
Помещение котельной
Датчик загазованности | датчик |  | тип датчика
Датчик на угарный газ | датчик |  | тип датчика
Пожарная сигнализация | наличие |  | тип датчика
Охранная сигнализация | наличие |  | тип датчика
Примечание
1. К опросному листу следует приложить следующие документы: паспорт котельной, технологическую схему котельной, планировки помещений котельной, однолинейную схему электроснабжения котельной.
2. Следует подробно описать существующие системы КИП, автоматики и телемеханики при их наличии.
3. При недостаточном количестве граф следут дописать необходимые данные в конце опросного листа.
Дополнительные данные:
Заполнил |  |  | Подпись |  |  | Дата
Согласовано |  |  | Подпись |  |  | Дата