## опросный лист АСУ ТП
ООО НПФ "КРУГ"
Россия, 440028, г.Пенза, ул.Титова, 1 |  | www.krug2000.ru
Тел:(8412) 499-775, 499-414, 556-496 |  | krug@krug2000.ru
АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Заполните и отправьте приложением скан-копию по адресу: krug@krug2000.ru
Сведения о заказчике
Наименование компании
Адрес
Телефон
E-mail
Контактное лицо
Дата заказа
Общая информация
Объект
Месторасположение
Насосное оборудование
Количество насосных агрегатов, шт.
№ насосного агрегата
Тип насоса
Напор, м вод.столба
Расход. куб.м/час
Тип электродвигателя
Номинальная мощность двигателя, кВт
Номинальная скорость вращения, об/мин
Номинальное напряжение, В
Номинальный ток двигателя, А
Режим работы | постоянный |  | циклический
Режим управления | ручной |  | автоматический
Вид управления | местный |  | дистанционный |  | диспетчерский
Технологический АВР насосов | наличие
Температура подшипников насосов | датчики (наличие) |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, °С |  | min |  | max
Ток электродвигателей насосов | датчики (наличие) |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, А |  | min |  | max
Учет электроэнергии | счетчик (наличие) |  | тип электросчетчика
| тип тр-ров тока |  |  |  | коэффиц-т тр-ции
| вид учета |  | коммерческий |  | технический
Контроллеры
Предполагаемое место размещения контроллера
Резервирование процессорной части | наличие
Резервирование каналов связи | наличие
Запорно-регулирующая арматура
Электрифицируемая задвижка на входе насосного агрегата | наличие |  | тип электропривода
| датчик положения |  | тип датчика
| режим управления |  | ручной | автоматический
| вид управления |  | местный | дистанционный |  | диспетчерский
Электрифицируемая задвижка на выходе насосного агрегата | наличие |  | тип электропривода
| датчик положения |  | тип датчика
| режим управления |  | ручной | автоматический
| вид управления |  | местный | дистанционный |  | диспетчерский
Электрифицируемые задвижки на трубопроводах | наличие |  | тип электропривода
| датчик положения |  | тип датчика
| режим управления |  | ручной | автоматический
| вид управления |  | местный | дистанционный |  | диспетчерский
Прямая сетевая вода
Диаметр трубопровода, мм
Температура | датчик (наличие) |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, °С |  | min |  | max
Давление на входе | датчик (наличие) |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  | max
Давление на выходе | датчик (наличие) |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  | max
Расход | датчик (наличие) |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, м3/час |  | min |  | max
| вид учета |  | коммерческий |  | технический
Регулирующий клапан | наличие |  | тип регулирующего клапана
| давление, кгс/см2 |  | до клапана |  | после клапана
Давление до регулирующего клапана | датчик (наличие) |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  | max
Давление после регулирующего клапана | датчик (наличие) |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  | max
Обратная сетевая вода
Диаметр трубопровода, мм
Температура | датчик (наличие) |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, °С |  | min |  | max
Давление на входе | датчик (наличие) |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  | max
Давление на выходе | датчик (наличие) |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  | max
Расход | датчик (наличие) |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, м3/час |  | min |  | max
| вид учета |  | коммерческий |  | технический
Регулирующий клапан | наличие |  | тип регулирующего клапана
| давление, кгс/см2 |  | до клапана |  | после клапана
Давление до регулирующего клапана | датчик (наличие) |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  | max
Давление после регулирующего клапана | датчик (наличие) |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  | max
Холодная вода
Диаметр трубопровода, мм
Температура | датчик (наличие) |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, °С |  | min |  | max
Давление | датчик (наличие) |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  | max
Расход | датчик (наличие) |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, м3/час |  | min |  | max
| вид учета |  | коммерческий |  | технический
Примечание
1. К опросному листу следует приложить следующие документы: паспорт насосной, технологическую схему насосной станции, планировки помещений насосной станции, однолинейную схему электроснабжения насосной станции.
2. Следует подробно описать существующие системы КИП, автоматики и телемеханики при их наличии.
3. При недостаточном количестве граф следут дописать необходимые данные в конце опросного листа.
Дополнительные данные:
Заполнил |  |  | Подпись |  |  | Дата
Согласовано |  |  | Подпись |  |  | Дата