## опросный лист АСУ ТП
ООО НПФ "КРУГ"
Россия, 440028, г.Пенза, ул.Титова, 1 |  | www.krug2000.ru
Тел:(8412) 499-775, 499-414, 556-496 |  | krug@krug2000.ru
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Заполните и отправьте приложением скан-копию по адресу: krug@krug2000.ru
Сведения о заказчике
Наименование компании
Адрес
Телефон
E-mail
Контактное лицо
Дата заказа
Общая информация
Объект
Месторасположение
Греющая сторона
Среда (укажите один из вариантов) | вода | пар
Источник теплоснабжения | теплосеть | котел |  | прочее (укажите)
Температура теплоносителя из теплосети | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, °С |  | min |  |  | max
Температура теплоносителя в теплосеть | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, °С |  | min |  |  | max
Давление в подающем трубопроводе | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  |  | max
Давление в обратном трубопроводе | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  |  | max
Расход в подающем трубопроводе | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, м3/час |  | min |  |  | max
| вид учета |  | коммерческий |  |  | технический
Расход в обратном трубопроводе | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, м3/час |  | min |  |  | max
| вид учета |  | коммерческий |  |  | технический
Нагреваемая сторона
Отопление
Среда | вода
Температура воды в подающем трубопроводе | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, °С |  | min |  |  | max
Температура воды в обратном трубопроводе | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, °С |  | min |  |  | max
Расход воды в подающем трубопроводе | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, м3/час |  | min |  |  | max
| вид учета |  | коммерческий |  |  | технический
Расход воды в обратном трубопроводе | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, м3/час |  | min |  |  | max
| вид учета |  | коммерческий |  |  | технический
ГВС
Температура воды в подающем трубопроводе | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, °С |  | min |  |  | max
Температура воды в обратном трубопроводе | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, °С |  | min |  |  | max
Давление холодной воды на входе в Т/О | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  |  | max
Расход воды в подающем трубопроводе | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, м3/час |  | min |  |  | max
| вид учета |  | коммерческий |  |  | технический
Расход воды в обратном трубопроводе | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, м3/час |  | min |  |  | max
| вид учета |  | коммерческий |  |  | технический
Вентиляция
Среда
Температура на входе в теплообменник | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, °С |  | min |  |  | max
Температура на выходе из теплообменника | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, °С |  | min |  |  | max
Рабочее давление | датчик |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, кгс/см2 |  | min |  |  | max
Дополнительное оборудование
Наименование регулирующего клапана | наличие |  | тип клапана
Диаметры трубопроводов для установки датчиков температуры
Насосное оборудование
Количество насосных агрегатов, шт.
Тип насоса
Напор, м. вод. столба
Расход, куб. м/час
тип электродвигалеля
Номинальная мощность двигателя, кВт
Номинальная скорость вращения, об\мин
Номинальное напряжение, В
Номинальный ток двигателя, А
Режим работы (укажите один из вариантов) | постоянный |  | циклический
Режим управления (укажите один из вариантов) | ручной |  | автоматический
Вид управления (укажите один из вариантов) | местный |  | дистанционный |  |  | диспетчерский
Технологический АВР насосов | наличие
Температура подшипников насосов | датчики |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, °С |  | min |  |  | max
Ток электродвигателей насосов | датчики |  | тип преобразователя
| диапазон измерений, А |  | min |  |  | max
Запорно-регулирующая арматура
Электрофицируемая задвижка на входе насосного агрегата | наличие |  | тип электропривода
| датчик положения |  | тип датчика
| режим управления |  | ручной |  | автоматический
| вид управления |  | местный |  | дистанционный |  | диспетчерский
Электрофицируемая задвижка на выходе насосного агрегата | наличие |  | тип электропривода
| датчик положения |  | тип датчика
| режим управления |  | ручной |  | автоматический
| вид управления |  | местный |  | дистанционный |  | диспетчерский
Электрофицируемые задвижки на трубопроводах | наличие |  | тип электропривода
| датчик положения |  | тип датчика
| режим управления |  | ручной |  | автоматический
| вид управления |  | местный |  | дистанционный |  | диспетчерский
Контроллеры
Предполагаемое место расположения контроллера
Резервирование процессорной части | наличие
Резервирование каналов связи | наличие
Помещение теплового пункта
Пожарная сигнализация | наличие |  | тип датчика
Охранная сигнализация | наличие |  | тип датчика
Требования к тепловому пункту
Максимальное рабочее давление, бар
Максимальная рабочая температура, °С
Диспетчеризация теплопункта | требуется
Примечание
1. К опросному листу следует приложить следующие документы: паспорт теплового пункта, технологическую схему теплового пункта, планировки помещений теплового пункта, однолинейную схему электроснабжения теплового пункта.
2. Следует подробно описать существующие системы КИП, автоматики и телемеханики при их наличии.
3. При недостаточном количестве граф следут дописать необходимые данные в конце опросного листа.
Дополнительные данные:
Заполнил |  |  | Подпись |  |  |  | Дата
Согласовано |  |  | Подпись |  |  |  | Дата